## Sheet1
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo văn bản số /TTYT-KD ngày 15/10/2024 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang)
STT | Tên vật tư | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Bơm tiêm 20ml | .- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". | Cái | 200
2 | Bơm tiêm 5ml -G25 | .- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". | cái | 10000
3 | Bông gạc đắp vết thương 15 x 20cm vô trùng | Kích thước 15cm x 20 cm. Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt, và 100% bông tự nhiên. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. | Miếng | 800
4 | Bông gạc đắp vết thương 7 x 10cm vô trùng | Kích thước 7cm x 10cm. Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt, và 100% bông tự nhiên. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. | Miếng | 2500
5 | Bông gạc đắp vết thương 8 x 20cm vô trùng | Kích thước 8cm x 20 cm. Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt, và 100% bông tự nhiên. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. | Miếng | 1500
6 | Bông y tế thấm nước | Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. | Kg | 36
7 | Kim chọc dò tuỷ sống các số | Kim chọc dò, gây tê tủy sống mặt vát, có cánh cầm để kiểm soát tốt hơn, cho phép sử dụng tiện lợi Tiêu chuẩn ISO, CE | Cái | 100
8 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Kim luồn tĩnh mạch chất liệu FEP, có 3 vạch cản quang ở thân catheter, có cánh và có cửa bơm thuốc có đầu bảo vệ an toàn bằng nhựa vuông, có khả năng lưu kim được đến 96h. | cái | 600
9 | Bộ giác hơi | Nguyên liệu: Nhựa PP Kích thước: 32.5 x 24.5 x 8.2 cm Quy cách: Hộp 15 ống | Bộ | 4
10 | Ống nghe tim phổi (2 dây) | Tai nghe đôi, có độ khuyếch đại lớn, nghe êm, không đau tai Ống dẫn bằng chất liệu Cao su lưu hóa Bộ phận khuếch đại âm thanh làm bằng chất liệu Aluminum, màng khuếch đại có độ nhạy âm cao. | Cái | 1
11 | Chậu ngâm dung dịch khử khuẩn, tiệt khuẩn Cidex | Khay ngâm cidex dụng cụ nội soi ống cứng Chậu ngâm cidex dụng cụ nội soi ống mềm dạ dày, đại tràng, tai mũi họng Kích thước: Đường kính 449 mm, sâu 222mm, 17.5 lit | Cái | 1
12 | Cốc inox đựng bông cồn | Chất liệu inox Kích cỡ: Hộp đựng bông cồn y tế cỡ nhỡ Công dụng: Đựng bông hoặc bông tẩm cồn | Cái | 2
13 | Gạc phẫu thuật 10x10x8 lớp | Kích cỡ 10cm x 10 cm x 8 lớp. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. | cái | 1000
14 | Kéo inox dài 16cm | Chất liệu Inox Kích thước: 16cm | Cái | 1
15 | Pank inox dài 16cm | Chất liệu Inox Kích thước: 16cm | Cái | 2
16 | Trụ inox cắm panh | Chất liệu Inox sáng bóng, không gỉ, sét Dùng để cắm dụng cụ y tế | Cái | 1
17 | Xe tiêm 3 tầng | Chất liệu Inox Kích thước khung (DxRxC): 750 x 525 x 1000 mm Có ba tầng khay; khay Inox được dập lõm mặt đảm bảo căng phẳng và tạo gờ chắn xung quanh, trên mặt khay có thanh lan chắn xung quanh Xe có bốn bánh xe, hai bánh có phanh di chuyển nhẹ nhàng chắc chắn. Xe tiêm được hàn lắp ráp chắc chắn, thuận tiện sử dụng. | Cái | 1
18 | Khí CO2 hoá lỏng | CO2 nồng độ ≥ 99,9%. Chứa trong bình dung tích 40 lít. | Kg | 150
19 | Khí Oxy y tế 40 lit | O2 nồng độ ≥ 99,6%. Chứa trong bình dung tích 40 lít. | Bình | 80
20 | Test thử nước tiểu 11 thông số | Mục đích sử dụng: Đo 11 thông số sinh hóa của nước tiểu trên máy Cybow. Phương pháp đo: Bằng mắt hoặc bằng các máy phân tích nước tiểu. Quy cách: Hộp 100 que | Cái | 1200
21 | Bộ huyết áp đồng hồ | Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất Cấu hình của huyết áp 500V: - 01 đồng hồ đo áp lực - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí - 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm - 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm - 01 túi đựng giả da | Bộ | 5
Tổng: 21 khoản