## Sheet1
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo văn bản số 27/TTYT-KD ngày 23/01/2025 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang)
STT | Tên vật tư | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA MPV nắp nhựa | * Ống nghiệm nhựa PP trung tính, kích thước 13x75mm, thể tích 5ml. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml mẫu. Kiện: 2.400 cái. | Cái | 9600
2 | Ống nghiệm/lọ Heparin lithium HTM 2ml nắp đen, mous thấp | * Ống nghiệm nhựa PP trung tính, kích thước 13x75mm, thể tích 5ml. Nắp màu đen. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcohol trong máu. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, thể tích vừa đủ kháng đông cho 2ml máu.. | Cái | 4800
3 | Clomin B | Cloramin B – Chất khử trùng diệt khuẩn là chất hoá học có tác dụng diệt khuẩn trong nước, với đặc tính đa năng và hạn sử dụng lâu dài không bị giảm hiệu quả, tạo nguồn nước sạch không mầm bệnh để ta có thể sử dụng được an toàn. Quy trình của nó dựa vào phản ứng của Clo với H2O. Đóng gói: 25kg/thùng | Thùng | 2
5 | Que lấy mẫu bệnh phẩm (tiệt trùng) | Chất liệu: Ống nhựa PP, nắp nhựa HDPE, đầu bông, que gỗ Kích thước: 12*150mm Màu sắc: Ống trong suốt, nắp màu đỏ hoặc xanh (tùy chọn) | Cái | 100
6 | Test thử xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện 4 thành phần | Que test có 4 chân được sử dụng để phát hiện 4 loại chất gây nghiện bị cấm phổ biến trên thị trường: Methamphetamine (Ma túy đá), Cần sa, Thuốc lắc, Các chất ma túy dạng thuốc phiện (Moocphin, Heroin). Quá trình test nhanh gọn đơn giản có thể thực hiện được cùng lúc trên nhiều đối tượng tình nghi với độ chính xác cao tạo điều kiện cho lực lượng chức năng kịp thời vây bắt và xử lý. | cái | 300
7 | Test nhanh chuẩn đoán viêm gan B (HbsAg) | Thành phần hoạt chất/1 que thử: IgG chuột kháng HBsAg-04 (0.16µg), IgG chuột kháng HBsAg-B20 (0.20µg), IgG dê kháng chuột (0.20µg) | Cái | 200
8 | Test viêm gan C | Không phản ứng chéo với: Dengue, HIV, HAV, TB, H.pylori, Syphilis, RF factor,… Ổn định ở nhiệt độ 55℃ trong 56 ngày | Cái | 200
9 | Ống nghiệm nhựa PP 16x100mm, nút trắng | Ống nghiệm nhựa PP 16x100mm, nút trắng | cái | 200
10 | Phim khô Laser | Phim khô laser 10x12" (25x30cm) dùng cho máy in phim khô Laser Trimax TX55, - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil - Nạp phim ánh sáng ban ngày (125 tấm). - Độ phân giải cao. - Mật độ phim in ra Dmax: 3,00±0,10; Dmin: 0,25 - Có khả năng lưu giữ được (100+ năm) film đạt được yêu cầu của ứng dụng đòi hỏi (ung bướu, Chụp nhũ ảnh, nhi khoa,...). - Nhiệt độ môi trường khi in: 16ºC - 27ºC; độ ẩm 30-50%RH - Nhiệt độ bảo quản phim mới: 4ºC - 24ºC; độ ẩm 30 -50%RH. Quy cách: 125 tờ / hộp. | Tờ | 1500
11 | Test nước tiểu 10 thông số | Sử dụng được cho máy Siemen Hộp 100 test Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/dL - Trên thanh thử có miếng dán (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động. | Hộp | 6
12 | Test nước tiểu 11 thông số | Sử dụng được cho máy Cybow Hộp 100 test Chủng loại: Cybow 11. Đây là que thử dùng để thử 11 thông số trong nước tiểu: PH, Protein, Glucose, Ketone, Urobilinogen, Bilirubin, Blood, Specific Gravity, Ascorbic Acid, Leukocytes, Nitrite. | Test | 600
13 | Gel siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, Không có formaldehyde Tổng số vi sinh vật khi hiếu <10 CFU/g, tổng số nấm <10 CFU/g. Không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước, PH:5-7.5. | Can | 4
14 | Gel điện tim | Gel điện tim 250ml được sử dụng trong các điện cực chẩn đoán kỹ thuật số. Trong quá trình chuyển mạch bất kỳ, cho phép sóng điện cực được chuyển giao giữa các thiết bị một cách nhanh chóng và chính xác. Không gây dị ứng, không gây kích ứng da, không chứa chất dầu, không có chất formaldehyde và muối. Đặc biệt gel không có mùi hôi, không gây độc hại. | Tuyp | 8
15 | Bơm tiêm nhựa 10ml | - Bơm tiêm 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23G, 25G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995 | Cái | 3600
16 | Bộ dây truyền dịch có kim cánh bướm | Có cổng chữ Y tiếp thuốc. Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4". Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC; Độ dài dây truyền ≥ 1800mm. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 14,5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 3,5x3,5 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE ; TCVN 6591-4: 2008; tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 Có PKN hàm lượng chất gây sốt đạt tiểu chuẩn ISO 10993-7:2008 (của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015. Xuất xứ Việt Nam | Cái | 1500
17 | Bơm Tiêm Nhựa 5ml | Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 6000
18 | Găng phẫu thuật tiệt trùng | Nguyên liệu cao su tự nhiên cao cấp. Các cỡ 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0. Chiều dài tối thiểu 280mm. Độ dày ngón tay tối thiểu 0.14mm, lòng bàn tay tối thiểu 0.12mm, cổ tay tối thiểu 0.10mm | Đôi | 900
19 | Mũ phẫu thuật vô trùng | Mũ trùm đầu vải màu xanh giúp bao tóc bạn lại 1 cách dễ dàng, ngăn chặn bụi, vi khuẩn. - Tạo phong cách cho bạn sự tự tin, thoải mái khi làm việc. - Vật liệu: vải không dệt 100% Polypropylene có tác dụng chống tĩnh điện,kháng tia cực tím, chống ẩm… - Loại: Dây chun có tính đàn hồi tốt tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng - Mũ nón con sâu có thể được sử dụng vào nhiều ngành khác nhau như: công nghiệp phòng sạch, bán dẫn, linh kiện điện tử, công nghiệp thực phẩm... | Cái | 700
20 | Bông y tế thấm nước | Được làm từ 100% bông tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, không gây kích ứng da.. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 9001 | kg | 12
21 | Giấy in điện tim 3 cần | 10 cuộn/lốc; sử dụng cho máy điện tim 3 kênh | Cuộn | 80
22 | Sonde folay 2 nhánh | Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. - Tiêu chuẩn ISO13485, CE | Cái | 100
23 | Dây oxy 2 nhánh các cỡ | - Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Dây dẫn có chiều dài ≥2200 mm, lòng ống có khía chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 - Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015 | Cái | 200
Tổng: 23 mặt hàng