## Sheet1
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo văn bản số 157/TTYT-KD ngày 15/05/2025 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang)
STT | Tên Hóa chất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
I. Hóa chất máy AU480
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | Phương pháp: Direct Phạm vi đo lường: 3-150 mg/dl (0.8 - 3.90 mmol/l) Giới hạn phát hiện: 3 mg / dl (0.08 mmol/l) Thành phần chính: Good’s buffer, pH 7.0 100 mmol/l Cholesterol oxidase >0.8 KU/l Cholesterol esterase >1.0 KU/l Catalase >500 KU/l HDCBS 0.5 mmol/l R2: Peroxidase 30 KU/l 4-Aminoantipyrine 4 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 1
2 | Thuốc thử xét nghiệm LDL Cholesterol | Phương pháp: Trực tiếp Phạm vi đo: 5-100 mg/dl (0.13 - 26.0 mmol/l) Độ nhạy phân tích (giới hạn phát hiện thấp hơn):5 mg/dl (0.13 mmol/l) Thành phần chính: R1: Good’s buffer, pH 7.0 50 mmol/l Cholesterol oxidase 500 U/l Cholesterol esterase 600 U/l Catalase 600 KU/l Ascorbate oxidase 3 KU/l TOOS 2 mmol/l R2: Peroxidase 4 KU/l 4-Aminoantipyrine 4 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 2
3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Phương pháp: GOD-PAP (Glucose oxidase/ peroxidase) Phạm vi đo: Phương pháp điểm cuối tuyến tính lên đến 400 mg /dl (22.2 mmol/l). Phương pháp động học lên đến 700 mg /dl (38.9 mmol/l). Giới hạn phát hiện: 2 mg/dl Thành phần chính: Phosphate buffer, pH 7.5 0.1 mol/l Phenol 7.5 mmol/l GOD 12000 U/l POD 660 U/l 4-Amino-antipyrine 0.40 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 3
4 | Thuốc thử xét nghiệm α-Amylase | Phương pháp: CNP-G3 Nguyên tắc kiểm tra: Thử nghiệm so màu với 2-chloro-4-nitrophenyl-αD-maltotrioside (CNP-G3) làm cơ chất trực tiếp. Phạm vi đo: Lên tới 1500 U / I (25.8 µka / l) Giới hạn phát hiện: 7 U / l hoặc 0.12 µkat / l Thành phần chính: MES buffer, pH 6.0 100 mmol/l NaCl 350 mmol/l Ca-Acetate 6 mmol/l Potassium thiocyanate 900 mmol/l CNP-G3 2.27 mmol/l Stabilizers and detergents > 0.1 % Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 2
5 | Hoá chất rửa dùng cho máy phân tích sinh hoá | Thành phần chính: Acid citric monohydrate: 310 mmol/L. Buffet. Detergent Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Can | 2
II. Hóa chất máy HbA1c HA-1000
6 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại A | Tính chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0%~6.0%. Thành phần chính: NaCl 20mmol/L Phosphate 40mmol/L Perserver < 0.5ml/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Túi | 1
7 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại B | Tính chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0%~6.0%. Thành phần chính: NaCl 170mmol/L Phosphate 40mmol/L Perserver < 0.5ml/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Túi | 1
8 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Độ chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0% ~ 6.0%. Thành phần chính: Buffer 20mmol/L Sodium chloride 20mmol/L Surfactant 0.05ml/L Perserver < 0.5 ml/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Can | 1
9 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Thành phần chính: Huyết sắc tố glycosyl hóa, bao gồm chất bảo quản và chất ổn định. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 1
10 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c | Thành phần chính: Huyết sắc tố glycosyl hóa, bao gồm chất bảo quản và chất ổn định. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 1
11 | Cột sắc ký | Thành phần chính: Cột làm bằng kim loại không gỉ, trong có màng lọc chuyên dụng, chịu được áp suất cao. Kích thước: 4.6x30 mm, 5µm Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | 1
12 | Phin lọc | Thành phần chính: Phin lọc dạng nhựa, được cấu tạo dạng lưới lọc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | 1
13 | Ống nghiệm lấy máu nắp cao su chứa chất chống đông | Nắp ống nghiệm được làm từ vật liệu nhựa LDPE Thân ống: kích thước 12x75mm, làm bằng nhựa PP hoặc PET Chứa hoá chất EDTA (Ethylene diamin tetracetic acid) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Ống | 200
III. Hóa chất máy miễn dịch
14 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triiodothyronine | - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Dải phân tích: 0.61~9.22 nmol/L (0.4~0.6 ng/mL) - Ngưỡng phát hiện:0.61 nmol/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ được chỉ định: cholesterol 60mg/mL, bilirubin 2 mg/mL, triglycerides 40.0 mg/mL và hemoglobin 10.0 mg/mL. | Hộp | 6
15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T4 (Thyroxine) | - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Dải phân tích: 12.87~300 nmol/L - Ngưỡng phát hiện: 12.87 nmol/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Kết quả của xét nghiệm không cao hơn 19 nmol/L khi nồng độ TT3 là 500ng/mL hoặc nồng độ rT3 là 50 ng/mL triglycerides: 15 mg/mL. | Hộp | 6
16 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH | - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Dải phân tích: 0.1~100 mIU/LL - Ngưỡng phát hiện: 0.1 mIU/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm TSH ở nồng độ xác định: FSH 200 mIU/mL, LH 200 mIU/mL, hCG 1000 mIU/mL, cholesterol 60 mg/mL, bilirubin 2 mg/mL, triglycerides 40.0 mg/mL, hemoglobin 10.0 mg/mL | Hộp | 6
17 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt | - Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang - Dải phân tích: 2.0~100.0 ng/mL - Ngưỡng phát hiện: ≤2.0 ng/mL - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm PSA ở nồng độ xác định: Bilirubin ≤2 mg/dL, Triglyceride ≤5000 mg/dL, AFP ≤289 ng/mL, TPS ≤200 U/L... - Bảo quản: 4~30°C - Hạn dùng: 24 tháng | Hộp | 4
IV. Hóa chất định nhóm máu
18 | Anti A | Dòng tế bào Anti A BRMA-1 sẽ phát hiện kháng nguyên A. Anti A có màu xanh lam Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 3
19 | Anti B | Dòng tế bào Anti B LB-2 sẽ phát hiện kháng nguyên B. Anti có màu vàng Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 3
20 | Anti AB | Dòng tế bào Anti AB ES-4 / ES-15 sẽ phát hiện kháng nguyên A, Ax hoặc B. Anti AB không có màu Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ | 3
21 | Anti D | Kháng thể đơn dòng có dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D BS225 1,0ml. Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. ISO 13485 | Lọ | 3
V. Hóa chất Máy Huyết học
22 | Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học | Thành phần chính: Sodium chloride < 0.9% Potassium chloride < 0.06% Buffer < 0.3% Preservative < 0.1% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Thùng | 8
23 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Thành phần chính: Detergent < 4.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chai | 5
24 | Dung dịch rửa buồng đếm tế bào máy phân tích huyết học | Thành phần chính: Detergent < 0.5% Sodium chloride < 0.9% Sodium sulfate < 0.9% Buffer < 0.3% Preservative < 0.2% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Thùng | 7
VI. Hóa chất khác
25 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | Thuốc nhuộm Ziehl Neelsen | Bộ | 10